Приложение

к рабочей программе учебной дисциплины

ОП.07 ТЕХНИЧЕСКАЯ ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕПЛОПЕРЕДАЧА

специальности 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок

(прием 2014 года)

по заочной форме обучения

2.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.	Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 96 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 20 |
| в том числе: |  |
| практические работы | 6 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | 76 |

Форма промежуточной аттестации по дисциплине:

1 курс – экзамен

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  (заочная форма обучения)

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Основные параметры состояния. Общие законы статики и динамики идеальных газов | 14/4/10 |  |
| Тема 1.1. Общие законы идеальных газов ПК 1.1, ПК 1.9. (К 4), ОК 1 - 4 | Содержание: |  |  |
|  | 1. | Рабочее тело и его параметры. Количество вещества. | 2 | 2 |
|  | 2. | Законы идеальных газов. Смеси идеальных газов. Закон Дальтона. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 6 |  |
|  | Определение параметров идеального газа. Общие законы идеальных газов |  |  |
| Тема 1.2. Теплоёмкость газов ПК 1.1, ПК 1.9. (К 4), ПК 1.10. (К 5), ОК 1 - 4 | Содержание: |  |  |
|  | 1. | Теплоемкость изохорная и изобарная. Средняя и истинная теплоёмкость. | 2 | 2 |
|  | Самостоятельная работа: | 4 |  |
|  | Теплоёмкость газов Табличный и графический способы определения значения теплоёмкости. |  |  |
| Раздел 2. Законы термодинамики | 46/10/36 |  |
| Тема 2.1. Закон сохранения энергии ПК 1.1, ПК 1.9. (К 4), ОК 1 - 4 | Содержание: |  |  |
|  | 1. | Уравнение первого начала термодинамики. Теплота. Внутренняя энергия. | 1 | 2 |
|  | 2. | Работа изменения объема и давления. |  | 2 |
|  | 3. | Энтальпия. Диаграмма P ( V. |  | 2 |
|  | Практическое занятие: | 1 |  |
|  | Решение задач по теме: Закон сохранения энергии |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 6 |  |
|  | Невозможность создания вечного двигателя первого рода. |  |  |
| Тема 2.2. Термодинамические процессы газов ПК 1.1, ПК 1.9. (К 4), ОК 1 - 4 | Содержание: |  |  |
|  | 1. | Равновесное и неравновесное состояние газа. |  | 2 |
|  | 2. | Общие понятия, изохорный, изобарный процессы. | 2 | 2 |
|  | 3. | Изотермический, адиабатный, политропный процессы | 2 | 2 |
|  | Практическое занятие: | 1 |  |
|  | Решение задач по теме: Термодинамические процессы газов |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 10 |  |
|  | Реальные процессы, протекающие в тепловых машинах. |  |  |
| Тема 2.3. Второе начало термодинамики ПК 1.1, ПК 1.9. (К 4), ОК 1 - 4 | Содержание: |  |  |
|  | 1. | Сущность формулировки второго начала термодинамики. Циклы тепловых машин. |  | 2 |
|  | 2. | Вывод термического к.п.д. цикла Карно. Понятие энтропии. Диаграмма T ( S и изображение в ней термодинамических процессов. |  | 2 |
|  | Практическое занятие: | 1 |  |
|  | Исследование цикла Карно. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 8 |  |
|  | Изображение цикла Карно в диаграмме T ( S. |  |  |
| Тема 2.4. Термодинамические циклы двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных установок ПК 1.1 - 1.5, ПК 1.9. (К 4), ПК 1.10. (К 5), ОК 1 - 10 | Содержание: |  |  |
|  | 1. | Общие понятия об идеальном цикле ДВС. |  | 2 |
|  | 2. | Термодинамический цикл ДВС со смешанным подводом теплоты. | 1 | 2 |
|  | 3. | Термодинамический цикл ДВС с изохорным подводом теплоты. |  | 2 |
|  | 4. | Термодинамический цикл газотурбинной установки с изобарным подводом теплоты. |  | 2 |
|  | Практическое занятие: | 1 |  |
|  | Исследование циклов ДВС. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 12 |  |
|  | Изучение схемы устройства газотурбинной установки. |  |  |
| Раздел 3. Водяной пар | 22/2/20 |  |
| Тема 3.1. Термодинамические процессы водяного пара ПК 1.1, 1.2, ОК 1 - 4 | Содержание: |  |  |
|  | 1. | Основные понятия и определения. Получение водяного пара. Влажный и сухой насыщенный пар и его свойства. | 1 | 2 |
|  | 2. | Таблицы воды и сухого насыщенного пара. Перегретый пар и его свойства. Таблицы. Кривые жидкости и сухого насыщенного пара в диаграммах T – S и h – S. |  | 2 |
|  | 3. | Изохорный, изобарный, изотермический и адиабатный процессы водяного пара. Общий метод расчета термодинамических процессов водяного пара с использованием диаграммы h – S. |  | 2 |
|  | Практическое занятие: |  |  |
|  | Решение примеров и задач с использованием таблиц и диаграмм водяного пара. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 10 |  |
|  | Критическая точка и критические параметры водяного пара. |  |  |
| Тема 3.2. Истечение газов и паров ПК 1.1, ПК 1.10 (К 5), ОК 1 - 10 | Содержание: |  |  |
|  | 1. | Исследование процесса истечения. Критические параметры. Сопло Лаваля. Истечение через диффузор. Дросселирование газа и пара. |  | 2 |
|  | Практическое занятие: |  |  |
|  | Исследование процессов дросселирования водяного пара с помощью диаграммы h – S. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 4 |  |
|  | Критическая скорость и максимальный массовый расход. |  |  |
| Тема 3.3. Идеальные циклы пароэнергетических установок ПК 1.1, ПК 1.4, ПК 1.9. (К 4), ПК 1.10. (К 5), ОК 1 - 4 | Содержание: |  |  |
|  | 1. | Принципиальная схема пароэнергетических установок. Цикл Карно. Цикл Ренкина. Термический к.п.д. цикла. Пути повышения экономичности цикла Ренкина. Регенеративный цикл. Обратный цикл Карно. Принципиальная схема холодильной установки, работающей по циклу Карно. | 1 | 2 |
|  | Практическое занятие: |  |  |
|  | Определение термического к.п.д. цикла Ренкина с использованием диаграммы h – S. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 6 |  |
|  | Понятие о бинарных циклах. |  |  |
| Раздел 4. Основы теплопередачи | 7/0/7 |  |
| Тема 4.1. Способы переноса теплоты ПК 1.1, ПК 1.10. (К 5), ОК 1 - 4 | Содержание: |  |  |
|  | 1 | Общие понятия. Перенос теплоты теплопроводностью через одно и многослойную стенки. Коэффициент теплопроводности и его значение. Перенос теплоты теплопроводностью сквозь цилиндрическую и сферическую стенки. Понятие о конвективном теплообмене. Теплоотдача при свободном и вынужденном движении жидкости. Лучистый теплообмен. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа: | 5 |  |
|  | Особые случаи процессов теплоотдачи. |  |  |
| Тема 4.2. Теплообменные аппараты ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.10. (К 5), ОК 1 - 4 |  |  |  |
|  | Классификация и принцип действия теплообменных аппаратов. |  |  |
|  | Тепловой режим в теплообменных аппаратах. |  |  |
|  | Теплоотдача при кипении жидкости. |  |  |
| Тема 4.3. Топливо и его сгорание ПК 1.1 - 1.5, ПК 3.1 - 3.3, ПК 1.10. (К 5), ОК 1 - 4 | Содержание: |  |  |
|  | 1 | Виды топлива и их физико-химические свойства. Теплота сгорания топлива и её определение. Процессы горения топлива. Коэффициент избытка воздуха. |  | 2 |
|  | Самостоятельная работа: | 2 |  |
|  | Меры по предотвращению загрязнения окружающей среды продуктами сгорания топлива. |  |  |
| Раздел 5. Общие законы статики и динамики жидкостей | 7/4/3 |  |
| Тема 5.1. Гидростатика ПК 1.1 - 1.5, ПК 1.9 (К 4), ОК 1 - 4 | Содержание: |  |  |
|  | 1 | Рабочее тело и его параметры. Гидростатическое давление. Основное уравнение гидростатики. Закон Паскаля. Давление жидкости на плоскую и криволинейную стенку. | 1 | 2 |
|  | Практическое занятие: |  |  |
|  | Решение задач на законы гидростатики. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 2 |  |
|  | Приборы для измерения давления. |  |  |
| Тема 5.2. Гидродинамика ПК 1.1 - 1.5, ПК 1.9. (К 4), ОК 1 - 4 | Содержание: |  |  |
|  | 1 | Основные понятия и определения гидродинамики. Уравнение неразрывности потока жидкости. Уравнение Бернулли и его практическое применение. Два режима течения жидкости. Число Рейнольдса. | 1 | 2 |
|  | Практическое занятие: | 2 |  |
|  | Решение задач на законы гидродинамики. |  |  |
|  | Самостоятельная работа: | 1 |  |
|  | Определение расхода жидкости. |  |  |
| Всего: | 96/20/76 |  |

# Footnotes

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).